Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Thông báo yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu thành phố Đồng Nai)

	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1 
	ĐẦU TIP DẠNG PEN (240.000 SHOT)
	- Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0J

- Tần số: 7 MHz – 1,5 mm – 4,4W – dưới 3mm

- Kích thước: 136mm x 38mm x 38mm

- Trọng lượng: 0,5kg

- Tương thích sử dụng cho Thiết bị sóng siêu âm hội tụ (Máy Hifu) – Liftera-A 
- Năm sản xuất 2025 trở về sau
	Cái
	1

	2 
	ĐẦU TIP DẠNG PEN (240.000 SHOT)
	- Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0J
- Tần số: 7 MHz – 3,0 mm – 4,4W – dưới 3mm

- Kích thước: 136mm x 38mm x 38mm

- Trọng lượng: 0,5kg

- Tương thích sử dụng cho Thiết bị sóng siêu âm hội tụ (Máy Hifu) – Liftera-A 
- Năm sản xuất 2025 trở về sau
	Cái
	1

	3 
	ĐẦU TIP DẠNG PEN (240.000 SHOT)
	- Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0J
- Tần số: 4 MHz – 4,5 mm – 4,4W – dưới 3mm

- Kích thước: 136mm x 38mm x 38mm

- Trọng lượng: 0,5kg

- Tương thích sử dụng cho Thiết bị sóng siêu âm hội tụ (Máy Hifu) – Liftera-A 
- Năm sản xuất 2025 trở về sau 
	Cái
	1

	4 
	ĐẦU TIP DẠNG LINE (14.000 SHOT)
	- Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0J

- Tần số: 7 MHz – 1,5 mm – 4,4W – dưới 3mm

- Kích thước: 136mm x 38mm x 38mm

- Trọng lượng: 0,5kg

- Tương thích sử dụng cho Thiết bị sóng siêu âm hội tụ (Máy Hifu) – Liftera-A 
- Năm sản xuất 2025 trở về sau
	Cái
	1

	5 
	ĐẦU TIP DẠNG LINE (14.000 SHOT)
	- Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0J
- Tần số: 7 MHz – 3,0 mm – 4,4W – dưới 3mm

- Kích thước: 136mm x 38mm x 38mm

- Trọng lượng: 0,5kg

- Tương thích sử dụng cho Thiết bị sóng siêu âm hội tụ (Máy Hifu) – Liftera-A 
- Năm sản xuất 2025 trở về sau
	Cái
	2

	6 
	ĐẦU TIP DẠNG LINE (14.000 SHOT)
	- Dòng năng lượng: 0.1 ~ 2.0J
- Tần số: 4 MHz – 4,5 mm – 4,4W – dưới 3mm

- Kích thước: 136mm x 38mm x 38mm

- Trọng lượng: 0,5kg

- Tương thích sử dụng cho Thiết bị sóng siêu âm hội tụ (Máy Hifu) – Liftera-A 
- Năm sản xuất 2025 trở về sau 
	Cái
	2


Phụ lục 2

MẪU BÁO GIÁ
(Đính kèm Thông báo yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu thành phố Đồng Nai)

Công ty:…….
Địa chỉ:……..

Mã số thuế:………
Điện thoại:……
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Da liễu thành phố Đồng Nai
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Da liễu thành phố Đồng Nai, chúng tôi .............. [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] (1) báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá danh mục hàng hóa:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn giá có VAT 
(VND)
	Thành tiền có VAT 
(VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


[(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng và các tài liệu liên quan của hàng hóa) [Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan (nếu có)]
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày .... tháng .... năm 2026
	  
	Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:
(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 
(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

